П.1.4. Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-3-М

Колонка заполняется заказчиком

| Заказчик: филиал |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код (коды) проекта |  |  |
| Тип УЭПС (УЭПС-3 ____/_____-_____) (если известен) |  |  |
| Количество, шт. |  |  |
| Номинальное выходное напряжение, В (24, 48, 60) |  |  |
| Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи) |  |  |
|  | Наименование | Данные для одного УЭПС |
| 1 | Защита входных сетевых цепей (выбрать один из вариантов): | Да/Нет |
|  | с секцией грозозащиты для 4-х проводной сети 2 ступень |  |
|  | с секцией грозозащиты для 4-х проводной сети с разрядниками 1 и 2 ступень |  |
|  | с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети 2 ступень (по умолчанию) |  |
|  | с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети с разрядниками 1 и 2 ступень |  |
|  | с автоматическими выключателями для каждой фазы сети |  |
|  | без секции грозозащиты и сетевых автоматических выключателей |  |
| 2 | Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок: | Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов |
|  | автоматические выключатели (включая низкоприоритетную нагрузку) на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125) |  |
|  | предохранители (включая низкоприоритетную нагрузку) на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400) |  |
|  | Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ. Отключаемые автоматические выключатели или предохранители (ток и кол-во) |  |
| 3 | Клеммы для подключения внешних сухих контактов (да (количество)/нет) |  |
| 4 | Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки) |  |
|  | Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель |  |
|  | Напряжение элемента (моноблока), В |  |
|  | Кол-во групп АБ х кол-во элементов, моноблоков в АБ |  |
|  | Сечение и кол-во отходящих проводов в каждом полюсе, мм2 |  |
|  | Контроль тока АБ (общий, раздельный по каждой группе) |  |
|  | Контактор отключения АБ при глубоком разряде (н/з, н/р, не устанавливать) |  |
| 4 | Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ-М (Да/Нет): |  |
|  | Расстояние от УЭПС до АБ, м (по умолчанию 5м.) |  |
|  | Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м). |  |
|  | Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет): |  |
| 5 | Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B | Встроенные |
|  | Дополнительные внешние модемы |  |
|  | GSM |  |
|  | Или PSTN |  |
| 7 | Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины УЭПС (Да/Нет) |  |
|  | Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет) |  |
|  | Кол-во установленных выпрямителей (до 2шт.) |  |
| 8 | Пожелания к конструкции: исполнение УЭПС в шкафу (высота 1050мм, 1650мм, 1950мм, 2250мм) |  |
| 9 | Дополнительные требования |  |

Ответственный исполнитель_______________________________________________________

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты